KVANTITATIVNÍ ANALÝZA – úvod

– odpovídá na otázku KOLIK ? – kolik, jaký je obsah (hmotnost, hmotnostní zlomek, látková nebo hmotnostní koncentrace)  složky (sledované složky ss) ve zkoumané (analyzované) látce.

Metody kvalitativní analýzy:

1. klasické metody

a)   vážková analýza (gravimetrie) – ss ve zkoumané látce se vhodným způsobem převede do roztoku a vysráží. Vzniklá sraženina se odfiltruje, vysuší (příp. vyžíhá) a váží. Ze zjištěné hmotnosti vypočítáme obsah ss ve zkoumané sloučenině.

b)  odměrná analýza (volumetrie*, titrační metody) – měříme objem (volume) činidla, který právě úplně zreaguje s ss v roztoku. Ze zjištěného objemu lze vypočítat obsah ss ve zkoumané sloučenině. (* volume je česky objem).

2.  instrumentální metody – pomocí vhodných měřících přístrojů sledujeme změnu některé fyzikální veličiny (např. vodivosti, indexu lomu, intenzity zbarvení, el. potenciálu, optické otáčivosti apod.) v závislosti na koncentraci ss. Předpokladem je, že se tato závislost dá vyjádřit matematickým vztahem. Grafickým vyjádřením této závislosti je křivka, ze které je možno určit obsah ss přímo, nebo ze zjištěného bodu ekvivalence (při titračním provedení) obsah ss vypočítat.

Závěr: výsledkem kvantitativního rozboru je zjištění obsahu (procenta, hmotnosti apod.) jednotlivých složek v analyzované látce.

Výsledky kvalitativního i kvantitativního rozboru umožňují dále určit empirický a sumární vzorec sloučeniny. Dalšími fyzikálními a fyzikálně chemickými metodami lze určit ještě strukturu a prostorovou stavbu analyzované látky. Poznání vnitřní struktury látek, vedle jejich složení, přispívá ve značné a mnohdy v rozhodující míře k osvětlení vlastností látek. Zároveň naznačuje cestu k dalším možným syntézám a strukturálním změnám látek a tím k získávání látek určitých požadovaných vlastností.

Nakonec zjednodušené schéma postupu při analýze látek:

vzorek neznámé látky                                                                  strukturní vzorec

kvalit. analýza

složky (prvky, ionty) A, B, C

kvantit. analýza

% nebo m složek  A, B, C                empirický vzorec                  molekulový vzorec

Ax By Cz                                (Ax By Cz)n

Poznámka: Pro určení molekulového vzorce (násobku empirického vzorce – hodnoty n) je nutné znát molekulovou relativní hmotnost Mr (molek. vz.) (nebo molární hmotnost) analyzované sloučeniny. Ta se zjišťuje různými metodami, mj. u plynných látek nebo látek, které je možno snadno do plynného stavu převést, ze stavové rovnice plynů. n …..  je číslo celé, kladné s výjimkou nuly n = 1, 2, 3, 4, 5 atd. Určíme jej ze vztahu

Mr (molek. vz.)

n =

Mr (empir. vz.)

Gravimetrie - základní poznámky.

Gravimetrie, jinak vážková analýza, je analytická metoda založená na převedení sledované složky (ss) na nerozpustnou sraženinu přesně definovaného složení. Z hmotnosti této sraženiny výpočtem určíme obsah ss v analyzované látce.

Postup při gravimetrickém stanovení:

- odběr vzorku,

- stanovení navážky – navážením analyzované látky na analytických váhách určíme její hmotnost - mn (hmotnost navážky)

- převedení analyzované látky do roztoku,

- vysrážení ss ve formě vhodné sraženiny,

- filtrace sraženiny,

- sušení, příp. žíhání sraženiny – vzniklý produkt se nazývá vyvážka  a váží se.

Poznámka: při sušení sraženiny se složení sraženiny zpravidla nemění, tj. vyvážka je totožná s vzniklou sraženinou, při žíhání sraženiny se její složení mění, tj. vyvážka není totožná s vzniklou sraženinou.

- vážení vzniklého produktu – získáme hmotnost vyvážky – mv

- provedeme výpočet požadovaných hodnot.

Základní pojmy v gravimetrii

- vzorek – část analyzované látky, kterou odebíráme k analýze. Musí být homogenní, jeho složení musí odpovídat analyzované sloučenině),

2.  navážka vzorku (dále jen navážka) – část vzorku, který bereme k vlastnímu stanovení, její hmotnost se označuje mn,

- vyvážka – sraženina, která po filtrací, sušení, příp. žíhání má definované složení a kterou vážíme; její hmotnost zapisujeme mv; teoreticky by se měla pohybovat v rozmezí 0,1 – 0,5 g,

- gravimetrický faktor fgr – je hmotnostní zlomek wss ve sloučenině, která tvoří  vyvážku. fgr jsou tabelovány pro dané složky

Obecně : je-li ss složka A a její vyvážkou je sloučenina o definovaném vzorci AxBy, pak je

x . Ar(A)

fgr =                             ;

Mr (AxBy)

je-li ss víceprvková složka, pak místo Ar(A) musíme dosadit Mr víceprvkové složky.

Základní pracovní operace v gravimetrii

- Vážení – provádíme na:

  - tzv. předvážkách – jejich přesnost je 1 nebo 2 des. místa. Slouží k orientačnímu vážení –  např. nádobek k odvažování látek (váženky, kelímky, porcelánové lodičky apod.).

  - analytických váhách (jednomiskových, dvoumiskových, digitálních) – váží se přesností min. na 4 des. místa. Např. máme- li navážit přesně asi 0,2 gramu, pak navážíme něco okolo 0,2 gramu, ale přesně, např. 0,2087 g nebo 0,1989 g apod.

Vážit lze buď:

1. Přesným navážením zvoleného množství – přesně zvážíme váženku nebo lodičku, na předvážkách odvážíme přibližně (na 1 des. místo) požadovanou hmotnost analyzované látky a dovážíme přesně na analytických váhách. Z rozdílu hmotností určíme přesnou hmotnost analyzované látky (hmotnost navážky mn). Tento způsob používáme pro látky ve vodě rozpustné, kdy  se navážka kvantitativně z váženky nebo lodičky spláchne do kádinky.

2. Diferenčně – používá se pro látky ve vodě málo rozpustné nebo nerozpustné. Postupujeme tak, že navažovací nádobku zvážíme na předvážkách, do nádobky přidáme požadovanou přibližnou hmotnost analyzované látky a vše zvážíme přesně na analytických váhách (m´nádobky + mn). Po odsypání navážky do kádinky zjistíme znovu přesnou hmotnost prázdné navažovací nádobky mnádobky a z rozdílu hmotností plné a prázdné nádobky určíme hmotnost navážky mn.

mn = (m´nádobky + mn) – mnádobky

2. Srážení  - je proces, při kterém se vhodným činidlem (roztok sloučeniny) ss vyloučí z roztoku ve formě nerozpustné sloučeniny (sraženiny). Sraženinou by měla být sloučenina s velmi nízkou hodnotou iontového součinu KS, aby byla ss převedena do sraženiny úplně (v maximální míře). Pro jistotu přidáváme vždy mírný nadbytek činidla. Je nutné rovněž dodržovat podmínky srážení, zejména pH prostředí, příp. teplotu. Výpočty prokázaly, že postačující hodnota KS je 10-8. Například při stanovení olova jako ionty Pb2+ lze s dostatečnou přesností uplatnit stanovení jako PbSO4 (KS = 10-8) místo PbS (KS = 10-28). Chyba vzniklá z rozdílu obou stanovení je prakticky zanedbatelná.

Vznikající sraženina musí splňovat několik předpokladů:

a)   musí být dostatečně chemicky stálá,

- její složení musí být za daných podmínek (teploty, tlaku) přesně definováno (známo),

- její součin rozpustnosti by měl být velmi malý,

- sraženina musí být snadno filtrovatelná,

- sraženina musí být dobře vážitelná,

f)   musí být známá rovnice jejího vzniku.

Látky, které vznikají jako sraženiny a látky, které se váží (vyvážky) vč. gravimetrických faktorů fgr jsou pro jednotlivé ss uváděny v analytických tabulkách. Tak např.

ss                        sraženina                             váží se                           fgr

Ag+                           AgCl                                  AgCl                          0,7526

Al3+                            Al(OH)3                             Al2O3                        0,5291

Ca2+                           CaCO3                               CaCO3                       0,4005

CaC2O4                        CaC2O4 . H2O                   0,2743

Fe3+                            Fe(OH)3                             Fe2O3                         0,6994

Cl-                             AgCl                                  AgCl                          0,2474

SO42-                           BaSO4                                                BaSO4                         0,4115

PO43-                       MgNH4PO4                         Mg2P2O7                       0,8534

3.  Filtrace – slouží k izolaci sraženiny, tj oddělení od matečného roztoku /viz obr. 1., obr. 3/

K filtraci lze použít (podle charakteru vzniklé sraženiny a předpokládaného dalšího jejího zpracování)

- papírové filtry různé hustoty (speciální filtrační papír), tzv. kvantitativní filtry; odfiltrovaná sraženina se nejčastěji dále žíhá při vysokých teplotách a filtrační papír se spálí na nevažitelný zbytek,

-  porcelánové  filtrační kelímky,

-  skleněné filtry zv. frity různé hustoty a velikosti pórů /viz obr. 6/ – sraženina v kelímku ve fritě se nejčastěji suší při mírně zvýšené teplotě.

Filtraci provádíme:

a) za normálního tlaku – papírovým filtrem v nálevce /viz obr. 3/

b) za sníženého tlaku – při filtraci porcelánovým filtračním kelímkem nebo při filtraci fritou /obr. 4/

4. Sušení a žíhání  - týkají se dalšího zpracování sraženiny. Obě operace provádíme v předem vyžíhaných, vychladlých a zvážených (4 des.m.) porcelánových kelímcích.

Sušení – je proces, při kterém se sraženina stálého a definovaného složení zbavuje vlhkostí až do konstantní hmotnosti. Provádí se v sušičkách, u nichž je možno nařídit stálou teplotu sušení po určitou dobu ( až 2 hod.).

Žíhání – probíhá za vysokých teplot (několik set až 1000 oC). Zpravidla dochází ke změně složení látky, proto složení vzniklé sraženiny není totožné se složením vyvážky. Provádí se v žíhacím porcelánovém kelímku /obr. 2/  nebo ve filtračním kelímku na ochranném porcelánovém víčku.

Vysušená, příp. vyžíhána sraženina (vyvážka) se po vychladnutí v exikátoru* váží na analytických váhách (postup vážení – viz odst. Vážení).

*Exsikátor /viz obr.5/ – skleněná nádoba uzavřená víkem, ve které chráníme látky před vzdušnou  vlhkostí. Na dně exsikátoru je vhodná sušící látka (CaCl2, silikagel, P4O10 a jiné).

Obr. 1.                                                                      Obr. 2.

Obr. 3.                                                                                           Obr. 4.

Obr. 5.                                                                                              Obr. 6.

- Výpočty v gravimetrii

Ze zjištěných hodnot navážky mn, vyvážky mv , gravimetrického faktoru fgr počítáme dále požadované hodnoty – hmotnost ss mss v navážce (příp. v celém vzorku), hmotnostní zlomek (hmotnostní koncentraci v %) ss wss (p %) v analyzované látce. Známe-li hmotnostní nebo procentové zastoupení jednotlivých složek ve zkoumané sloučenině, můžeme určit empirický vzorec sloučeniny.

Výpočet mss

Vycházíme ze vztahu

mss               Mss                                         Mss

=              ;   odtud   mss   =             .  mv ;  odtud     mss =  fgr  .  mv

mv               Mv                                                 Mv

fgr

Výpočet wss

mss          fgr  .  mv                                           fgr  .  mv

wss =           =                     ;     pss = wss . 100 =                   . 100  (%)

mn               mn                                                    mn

Výpočet přibližné navážky mn

Můžeme provést za předpokladu, že

- známe přibližný obsah ss ve zkoumaném vzorku,

- hmotnost vyvážky mv se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5 g (optimální hodnoty)

Vycházíme ze vztahu

mss          fgr  .  mv                                        fgr  .  (0,1 - 0,5)

wss =           =                                            mn =

mn               mn                                                      wss

2 . Ukázky výpočtů a příklady

Příklad 1. Při stanovení Ba bylo odváženo 0,3257 g vzorku. Srážením vodného roztoku po rozpuštění navážky bylo získáno 0,3085 g BaSO4. Jaká byla hmotnost barya ve vzorku ? Jaké je hmotnostní procento Ba ve zkoumané sloučenině ?

Chemická reakce :              Ba2+  +   SO42-                     BaSO4↓

Zápis: mn = 0,3257 g vzorku,          fgr = 0,5885 (z tabulek)

mv = 0,3085 g BaSO4

Výpočet:

mBa = fgr  .  mv = 0,5885 . 0,3085 =  0,1816 g Ba

fgr  .  mv                                           0,5885 . 0,3085

pBa = wBa . 100 =                       . 100  ( % ) =                            .100 = 55,74 %

mn                                                                  0,3257

Odpověď: Navážka obsahovala 0,1816 g a 55,74 % barya.

Příklad 2. Při stanovení hliníku bylo odváženo 1,1893 g vzorku. Po rozpuštění navážky ve vodě na celkový objem 100,00 ml bylo pipetováno (odměřeno) 25 ml tohoto roztoku, vysráženo hydroxidem amonným a vzniklá sraženina byla žíhána do konstantní hmotnosti. Hmotnost vyvážky mv = 0,1157 g. Zapište rovnice chemických dějů v průběhu stanovení. Vypočítejte hmotnost a hmotnostní procento hliníku v původním vzorku.       Mr(Al) = 26,98 ; Mr(Al2O3) = 101,96

Chemické děje :                       Al3+  +   3 OH-           Al(OH)3 ↓

2 Al(OH)3↓             Al2O3  +  3 H2O

2 .  Mr(Al)          2 . 26,98

Zápis: mn = 1,1893 g vzorku,                     fgr =                         =                     = 0,5291

mv = 0.1157 g  Al2O3                                  Mr(Al2O3)           101,96

Výpočet:

mAl =  fgr  .  mv =  0,5291 . 0,1157 . 4  =  0,0612 . 4 =  0,2448 g

fgr  .  mv                                                        0,5291 . 0,1157

pAl = wss . 100 =                     . 100 . z  ( % ) =                                 .100 . 4

mn                                                                         1,1893

pAl = 20,59 %

Odpověď: Navážka obsahovala 0,2448 g a 20,59 % hliníku.

Příklad 3. Kolik gramů stříbrné slitiny obsahující asi 80 % čistého stříbra je třeba navážit, aby vzniklo asi 0,15 g AgCl ?

Zápis:    wss = 0,80,      mv =  0,15 g AgCl,      fgr = 0,7526

Výpočet:  ze vtahu pro výpočet obsahu ss vyplývá :

fgr  .  mv                0,7526 . 0,15

mn =                      =                             =  0,1411 g

wss                    0,80

Odpověď: Pro stanovení stříbrné slitiny je třeba odvážit asi 0,14 g slitiny.

Gravimetrie - příklady

1. Kolik gramů železa obsahoval vzorek, který jsme kvantitativně převedli (rozpustili) do roztoku o objemu 100,00 ml ? K vlastnímu stanovaní bylo odměřeno 25,00 ml tohoto roztoku a vyžíhaný Fe2O3 měl hmotnost 0,1121 g.                                                                                                   (0,3136 g Fe)

Zapište rovnice chemických reakcí při stanovení

Rovnice :

Hmotnost vyvážky =

fgr = (vypočítat) =

mFe =

2. Navážka 1,2695 g vzorku KCl byla rozpuštěna ve vodě a objem doplněn na 200,00ml roztoku. K stanovení Cl- iontů bylo odměřeno 10,00 ml roztoku. Hmotnost vysráženého AgCl činila 0,1004 g. Vypočítejte hmotnost a hmotnostní koncentraci chloridových iontů ve vzorku.(fgr = 0,2474)

(496,8 g Cl-,            )

Zapište rovnice chemických reakcí při srážení

Rovnice :

Hmotnost vyvážky =

m (Cl-) =

p (Cl-) =

3. Z roztoku zinečnaté soli byl vysrážen NH4ZnPO4. Po vyžíhání hmotnost vzniklého difosforečnanu zinečnatého činila 0,2560 g. Kolik gramů zinku obsahoval roztok ?      ( 0,1098 g)

Zapište rovnice chemických reakcí při srážení.

Rovnice:

Vypočítejte fgr

m v =

m(Zn) =

4. Pro stanovení iontů SO42- bylo odváženo 0,4000 g vzorku. Po rozpuštění ve vodě byly síranové ionty vysráženy jako BaSO4. Jeho hmotnost po filtrací a vysušení činila 0,5760 gramů. Jaké je % obsah iontů SO42- ve vzorku ?                                                    (59,26 %)

5. Při stanovení fosforečnanů byla navážka vzorku 0,9876 g. Vážený produkt Mg2P2O7 měl hmotnost 0,7820 g. Jaký je % obsah fosforečnanů ve vzorku ?                    ( 67,58 %)

6. Jak musíme zvolit navážku téměř čistého dusičnanu olovnatého, aby při stanovení olova jako PbCrO4 vážil produkt asi 0,2 g ? Ke stanovením budeme brát po 25,00 ml zásobního roztoku vzniklého rozpuštěním navážky a doplněním na 200,00 ml. (asi 1,64 g)

7. Při analýze neznámé sloučeniny bylo zjištěno, že obsahuje ionty Fe3+ a Fe2+ a ionty Cl-. Při kvantitativním stanovení celkového železa bylo odváženo celkem 0,6003 g pevného odvodněného vzorku a po rozpuštění ve vodě a vysrážení amoniakem byla sraženina žíháním převedena na oxid železitý. Vyvážka Fe2O3 činila 0,3782 g.

Pro stanovení iontů Cl- bylo dále naváženo 0,2114 g vzorku a vysušená sraženina AgCl měla hmotnost  0,4780 g. Vypočítejte procentový obsah složek  ve vzorku a určete empiricky vzorec sloučeniny

(44,06 % Fe, 55,94 % Cl, FeCl2)

8. Jaký je procentový obsah chloridů ve vzorku, jestliže z navážky 0,2501 g byl vysrážen a izolován chlorid stříbrný o hmotnosti 0,5009 g ?                                                                             (49,54 % Cl-)

9. Z 0,5078 g BaCl2.2H2O byla opatrným tavením odstraněna krystalová voda. Úbytek hmotnosti činil 0 0742 g. Jaký je procentový obsah BaCl2.2 H2O v původním vzorku?                       (99,07 %)

10. Kolik procent ZnCO3 obsahuje vzorek, kterého jsme navážili 0,2070 g a po vyžíhání vážil vzniklý ZnO 0,1329 g ?                                                                                                          (98,93 %)

11. Nikl ve vzorku oceli byl stanoven roztokem diacetyldioximu jako nikldiacetyldioxim [Ni(C4H7O2N2]. Navážka oceli 4,0200 g byla rozpuštěna v kyselině a roztok byl převeden do odměrné baňky na 200,00 ml a doplněn po značku vodou. Nikl byl stanoven v 50,00 ml tohoto roztoku. Hmotnost produktu byla 0,2060 g. Jaký byl procentový obsah niklu v oceli ?                        (4,16 %)

Laboratorní úlohy z gravimetrie

Úloha 1:  Určení procentového obsahu vody v modré skalicí

Princip: Žíháním modré skalice odstraníme veškerou krystalickou vodu. Zjištěnou hmotnost vody vyjádříme v hmotnostních procentech.

Postup: Na analytických váhách odvážíme přesně asi 2 gramy modré skalice (mnav) a vpravíme do předem vyžíhaného a vychlazeného porcelánového kelímku. Opatrně žíháme asi 20 min., necháme vychladnout v exikátoru a zvážíme (mCuSO4). Z rozdílu hmotností vypočítáme hmotnost odpařené vody (mvody = mvyv.) a vyjádříme v procentech.

Výpočet:

mv  . 100

p (H2O) =                                     (hm. %)

mn

Do protokolu uveďte:

- mnav = hmotnost navážené modré skalice, mCuSO4, mvody = mvyv

- výpočet hmotnostního zlomku (procenta) vody z naměřených hodnot a porovnejte s teoretickou hodnotou (čistá modrá skalice obsahuje 36,04 % vody).

- určete empirický vzorec modré skalice (z naměřených hodnot).

Úloha 2: Stanovení chloridů jako AgCl v kuchyňské soli

Princip: Chloridové aniony se sráží v prostředí kys. dusičné roztokem AgNO3 jako chlorid stříbrný AgCl (KS = 2.10-10). Po vysušení do konstantní hmotnosti se váží.

Postup: Na analytických váhách odvážíme přesně vzorek s obsahem asi 0,2 Cl- (asi 0,32 g NaCl) a navážku rozpustíme v cca 100ml vody. Roztok okyselíme 0,5 ml konc. HNO3 a srážíme za studena za stálého míchání 5%ním roztokem AgNO3 dokud vzniká sraženina. Po vysrážení roztok zahřejeme asi na teplotu asi 90oC až se sraženina sbalí roztok nad sraženinou je čirý. Po vychladnutí roztoku na tmavém místě (např. v laborat. stole) roztok přefiltrujeme předem vysušeným (při teplotě 130oC)  a vychlazeným a přesně zváženým filtračním kelímkem. Sraženina se promývá 0,1%ním roztokem kys. dusičné tak dlouho, až filtrát nedává reakci s Cl- ionty na ionty Ag+. Nakonec se sraženina promyje malým množstvím studené vody, vysuší při teplotě 130oC a váží se AgCl (i s kelímkem).

Výpočet:       :                     fgr  .  mv                                                                                            Ar(Cl-)

pCl-  =                           .100   ,   kde fgr  je gravimetrický faktor;  fgr =                   ;

mn                                                                                      Mr (AgCl)

po dosazení  fgr =  0,2474

Úloha 3: Stanovení železa jako Fe2O3 (FeCl3.6H2O nebo Fe(NO3)3.9H2O)

Princip:  Fe3+ ionty se srážejí amoniakem jako Fe(OH)3. Tato sraženina nemá za daných podmínek definované složení, proto se žíháním převádí na stalý oxid železitý Fe2O3, který lze vážit (vyvážka).

Fe3+   +    3 OH-              Fe(OH)3 ↓

2 Fe(OH)3              Fe2O3    +   3 H2O

Postup: Roztok vzorku obsahující asi 0,1 g Fe  zředíme vodou na 100 až 150 ml, přidáme 2 ml 30 %ního roztoku NH4Cl a zahřejeme k varu. Po přidání asi 1 ml konc. HNO3 nebo 0,5 ml 30%ního H2O2 roztok krátce povaříme (případně přítomné Fe2+ se zoxiduje na Fe3+). Pak srážíme roztokem zř. amoniaku (1 : 3) po malých dávkách za stálého míchání, až je  amoniaku mírný nadbytek (je z kádinky cítit). Sraženinu necháme ustát, čirou tekutinu nad sraženinou přefiltrujeme filtrem se žlutou páskou (hustý filtr) a sraženina se dále promývá dekantací horkým roztokem NH4NO3 (2%ní roztok zneutralizovaný amoniakem na bromthymolovou modř). Sraženinu poté vpravíme na filtr a promýváme roztokem NH4NO3 až je reakce na chloridové ionty negativní. Filtr se opatrně složí, vloží do předem vyžíhaného, vychlazeného a zváženého žíhacího kelímku, vysuší se opatrně nad plamenem a poté spálí a vyžíhá. Po vychladnutí v exikátoru  kelímek i s obsahem zvážíme. Z rozdílu hmotností vypočítáme hmotnost vyvážky.

Poznámka:

- hmotnost navážky mnav pro stanovení železa v FeCl3.6H2O je asi 0,48 g, v Fe(NO3)3.9H2O asi 0,7 g,

- místo navážky je možno použit určitý objem roztoku, němž je obsaženo dané množství Fe3+ iontů.

Výpočet: :                           fgr  .  mv                                                                                       2 . Ar(Fe)

pFe  =                           .100     , kde fgr  je gravimetrický faktor;  fgr =                   ;

mn                                                                                        Mr (Fe2O3)

po dosazení fgr =  0,6994

Úloha 4: Stanovení hliníku jako oxid hlinitý Al2O3

Princip: kationy hlinité se sráží v mírně kyselém prostředí nepatrným množstvím amoniaku na hydroxid hlinitý. Sraženinu dále žíháme na oxid hlinitý Al2O3. Ten vážíme.

Al3+   +    3 OH-              Al(OH)3 ↓

Al(OH)3                Al2O3    +    H2O    (při teplotě 1200oC)

Postup: Roztok vzorku, obsahující asi 0,1 g Al3+ v navážce (mn), se v kádince zředí vodou na objem 100 až 150 ml a přidají se asi 2 ml 30 %ního roztoku chloridu amonného a několik kapek methylčerveně. Roztok zahřejeme k varu a po kapkách přidáváme amoniak až se roztok právě zbarví žlutě. Po usazení sraženiny se roztok nad sraženinou slije přes filtr (žlutá páska) a sraženina se promývá (dakantuje) horkým 2%ním roztokem dusičnanu amonného. Pak se sraženina vpraví na filtr a na filtru se promývá dest. vodou tak dlouho, až filtrát neobsahuje chloridy (kontrolujeme roztokem AgNO3). Filtr se po mírném vysušení, avšak ještě vlhký, spálí v předem vyžíhaném, vychladnutém (v exsikátoru) a zváženém porcelánovém kelímku. Po vychladnutí se váží Al2O3 – vyvážka. (mv)

Výpočet:                           fgr  .  mv                                                                                       2 . Ar (Al)

pAl  =                           .100  ,   kde fgr  je gravimetrický faktor;  fgr =                   ;

mn                                                                                      Mr (Al2O3)

po dosazení fgr =  0,5291

Poznámka: Jako vzorek lze použit chlorid hlinitý, síran hlinitý nebo síran hlinito-draselný.

Úloha 5: Stanovení vápníku jako Ca(COO)2.H2O (monohydrát šťavelanu vápenatého) nebo CaSO4

Princip: Z roztoku Ca2+ soli se za horka ze slabě amoniakálního roztoku šťavelanovými (oxalátovými) ionty sráží bílý krystalický šťavelan vápenatý Ca(COO)2.H2O. Po filtraci ve filtračním kelímku a vysušení při teplotě asi 110oC vzniklý produkt zvážíme.

Ca2+    +    (COO)22-                   Ca(COO)2

Při stanovení Ca2+iontů jako síran vápenatý CaSO4 se vyloučený šťavelan vápenatý Ca(COO)2. H2O při zahřívání rozkládá na uhličitan vápenatý CaCO3 (také se dá vážit), který přidáním zř. kyseliny sírové se mění na síran vápenatý CaSO4.

Ca(COO)2                        CaCO3     +     CO↑   při teplotě 450o až 500o C

CaCO3    +    H2SO4                        CaSO4     +     CO2      +    H2O

Postup: Roztok vzorku vápenaté soli, obsahující asi 0,15 g Ca2+ (mn), se zředí vodou na 150 ml a zneutralizuje zř. amoniakem (1 . 1) na methylčerveň do žlutého zbarvení. Pak se zahřeje téměř k varu a po kapkách se přidává horký roztok šťavelanu amonného (5% nebo 1%ní) dokud vzniká sraženina; pak se sraženina nechá stát v zakryté kádince asi 3 hodiny. Poté se roztok nad sraženinou slije do předem vyžíhaného, vychladlého (v exsikátoru) a zváženého porcelánového filtračního kelímku. Sraženina se dále (v kádince) dekatuje 1 %ním roztokem šťavelanu amonného (NH4)2(COO)2 a potom převede do filtračního kelímku, promyje se roztokem šťavelanu amonného a několika mililitry dest. vody (filtrace za sníženého tlaku). Po odfiltrování veškeré vody se sraženina promyje ethanolem a etherem a kelímek se suší v sušičce asi 1 hodinu při teplotě 110oC. Po vychladnutí (v exsikátoru) zvážíme a vypočítáme mv.

Chceme-li vážit síran vápenatý CaSO4, pak se sraženina šťavelanu vápenatého filtruje papírovým filtrem (s modrou páskou) a filtr se sraženinou se vloží do předem vyžíhaného, vychladlého                    (v exsikátoru) a zváženého porcelánového kelímku, opatrně se vysuší a spálí a dále mírně žíhá. Po vychladnutí kelímku se sraženina zvlhčí několika kapkami zř. kys. sírové, znovu zahřeje a mírně vyžíhá (do temně červeného žáru). Vzniklý  CaSO4 se po vychladnutí váží. Vypočítáme mv.

Výpočet :

Ar (Ca)              m v                                     m v

pCa  =                            .              . 100  =  0, 2743               (hm. %)

Mr (Ca(COO)2)   m n                                  m n

Ar (Ca)             m v                                    m v

pCa  =                         .              . 100  =  0,3708               (hm. %)

Mr (CaSO4)        m n                                    m n

Poznámka: Jako vzorek lze použit např. chlorid vápenatý, dusičnan vápenatý, vápennou maltu (po rozpuštění ve zř. HCl, apod.).

Úloha 6: Vážkové stanovení vápníku jako oxid vápenatý

Princip: Sůl vápenatá se sráží za horka ze slabě amoniakálního prostředí šťavelanem amonným

za vzniku bílé sraženiny šťavelanu vápenatého. Aby se vytvořily větší  krystaly, které se dobře filtrují a promývají, je třeba dbát, aby vylučování sraženiny probíhalo velmi pomalu a za horka. Vzniklý  monohydrát šťavelanu vápentého se filtruje filtračním papírem modrá páska a žíhá se do konstantní hmotnosti při teplotě 1000oC. Váží se oxid vápenatý.

Ca2+ + 2 COO-  Ca(COO)2 (

Ca(COO)2  CaO +  CO2  +  CO

Chemikálie:	HCl (1:1), methylčerveň (aq 1%ní), (COONH4)2 (aq), amoniak (1:1)

Postup:  Naváží se přesně 0,4 - 0, 45 gramu vzorku vápenaté soli, přidá se 30 ml destilované vody a přikapává se zředěná HCl (1:1, cca 5 ml) do rozpuštění látky. Válečkem se přilije 120 ml destilované vody, přidají se  3 kapky indikátoru MČ a přikapává se  amoniak (1:1) do žlutého zbarvení. Potom se roztok zahřeje na 70oC a sráží se 5 %-ním roztokem šťavelanu amonného (cca 15 ml). Sraženina se nechá alespoň 3 hodiny stát na teplém místě, potom se přefiltruje filtračním papírem "modrá páska", promyje se 1%-ním roztokem šťavelanu amonného. Sraženina s filtračním papírem se sbalí do vyžíhaného a zváženého  porcelánového kelímku, papír se spálí a žíhá se v peci do konstantní hmotnosti při teplotě 1000oC na CaO. Veškerá vážení CaO, který je silně hygroskopický,  se provádějí velmi rychle ve vysušené a zvážené vážence s víčkem!!!

Výpočet:

Úkol:	 Stanovte obsah vápníku ve vzorku v hmotnostních procentech

# Úloha 7. Vážkové stanovení hořčíku jako Mg2P2O7

Princip: Kation hořečnatý se sráží hydrogenfosforečnanem amonným za přítomnosti chloridu nebo octanu amonného v prostředí 2,5 %-ního amoniaku jako bílá krystalická sraženina fosforečnanu amonno-hořečnatého NH4MgPO4. 6 H2O. Sraženina se filtruje filtračním papírem modrá páska, žíhá se při teplotě 900oC do konstantní hodnoty a váží se Mg2P2O7.

Mg2+ + NH3 + HPO42- + 6 H2O → NH4MgPO4. 6 H2O (

2 NH4MgPO4. 6 H2O  Mg2P2O7 + 2 NH3 + 7 H2O

Pomůcky:  chemikálie – konc.NH4OH, NH4OH (2,5%), NH4Cl (s), (NH4)2HPO4 (s), fenolftalein

Pracovní postup:

Odvážíme přesně 0,8-1,0 gram vzorku hořečnaté soli, rozpustí se ve 100 ml destilované vody. Dále se do roztoku přidá 5 gramů NH4Cl a 2 gramy (NH4)2HPO4 rozpuštěného v minimálním množství destilované vody a 2 kapky indikátoru fenolftalein. Roztok se zahřeje téměř k varu a z byrety se přikapává zředěný amoniak do vzniku zákalu (vzniká okamžitě). Potom se roztok promíchává tyčinkou do vyloučení krystalické sraženiny (tyčinkou se nedotýkat stěn kádinky!). Nyní se přikapává 2,5 %-ní roztok amoniaku do zčervenání indikátoru. Potom se přidá 1/5 celkového objemu koncentrovaného amoniaku. Sraženina se nechá stát 3 hodiny, pak se filtruje filtračním papírem modrá páska, promývá se 2,5%-ním roztokem amoniaku a destilovanou vodou (do ztráty reakce na chloridy). Filtrační papír se spálí ve zváženém a vyžíhaném porcelánovém kelímku, žíhá se v peci při teplotě 900oC do konstantní hodnoty a váží se Mg2P2O7. Provádí se dvě stanovení vedle sebe.

Úkol:	 Stanovte obsah hořčíku ve vzorku v hmotnostních procentech.

Výpočet:

# Úloha 8:Vážkové stanovení mědi jako CuSCN dle Rivota

Princip: Měďnaté ionty, přítomné v roztoku chloridu nebo síranu měďnatého, se redukují vodným roztokem oxidu siřičitého na ionty měďné, které se srážejí zředěným roztokem rhodanidu amonného jako bílá sraženina CuSCN. Po odfiltrování sraženiny filtračním kelímkem se sraženina promyje nejprve destilovanou vodou obsahující H2SO3 a potom samotnou destilovanou vodou. Při teplotě 110o C se vysuší do konstantní hmotnosti a váží se CuSCN.

2 Cu2+ + SO2 + 2 H2O ( Cu22+ + SO42- + 4 H+

Cu22+ + 2 SCN- ( 2 CuSCN

Chemikálie:	NH4SCN (10%ní), nasyc.roztok SO2

Postup: Odvážíme přesně asi 0,4 - 0,42 gramu vzorku, rozpustí se v 50 ml destilované vody. Za chladu se vzorek redukuje z byrety přidávaným nasyceným roztokem SO2 (10 - 15 ml, do odbarvení modrého zbarvení - přebytek redukovadla je nežádoucí!). Po redukci se sráží 10%-ním roztokem NH4SCN opět z byrety za stálého míchání. Sraženina je nejprve nazelenalá, později přechází v bílou práškovitou, může být i narůžovělá. Sraženina se nechá stát 3 hodiny, namodralý nebo nazelenalý roztok ukazuje, že měď nebyla dostatečně vysrážena, načervenalý roztok svědčí o velkém přebytku srážedla. Sraženina se filtruje vysušeným a zváženým skleněným kelímkem,  promyje se nejprve studenou vodou s malým obsahem siřičité vody (1 ml do 100 ml), potom se promývá samotnou destilovanou vodou, až kapka filtrátu po přidání železité soli nečervená. Sraženina se suší v sušárně při teplotě 110oC do konstantní hmotnosti a váží se CuSCN. Stanovení se provádí dvakrát vedle sebe.

Výpočet:

# Úloha 9: Vážkové stanovení niklu oximovou metodou

Princip: Sůl nikelnatá se sráží ze slabě amoniakálního prostředí 1%ním ethanolickým roztokem diacetyldioximu (jinak dimethylglyoximu) jako purpurově červená sraženina diacetyldioximu nikelnatého. Sraženina se filtruje skleněným filtračním kelímkem, promyje se horkou destilovanou vodou. Suší se při teplotě 130o C do konstantní hmotnosti a váží se diacetyldioxim nikelnatý.

Ni2+ + 2 H3C – C – C – CH3          Ni(C4H7N2O2)2 + 2 H+

((    ((

HON    NOH

Chemikálie:  diacetyldioxim (roztok v 1%ním ethanolu), konc CH3COOH, NH4OH (1:10),  bromthymolová modř (aq)

Postup: Navážíme přesně 0,10 – 0,15 g vzorku nikelnaté soli. Navážka se rozpustí ve 100 ml destilované vody, roztok se okyselí 1 ml konc. kyseliny octové. Roztok se zahřeje k varu a sráží se za horka přibližně 15 ml 1%-ního ethanolického roztoku diacetyldioximu. Do reakční směsi  přidáme 10 kapek indikátoru bromthymolová modř. Poté se přidává amoniak (1:10) do zmodrání roztoku (roztok je slabě cítit amoniakem). Roztok se sraženinou se nechá alespoň hodinu stát na teplém místě, pak se sraženina zfiltruje vysušeným a zváženým skleněným filtračním kelímkem (S4), promyje se horkou destilovanou vodou (50oC). Kelímek se suší při teplotě 130oC do konstantní hmotnosti a váží se diacetyldioxim nikelnatý. Provádí se dvě stanovení vedle sebe.

Výpočet:

## Úkol:	 Stanovte obsah niklu  ve vzorku v hmotnostních procentech